IiR.271.2.38.2026
Załącznik nr 3.2 do SWZ
 

Opis przedmiotu zamówienia
Część 2. Nazwa części: Zakup i dostawa cysterny do dostarczania wody pitnej na podwoziu przyczepy jednoosiowej 
z zaczepem do ciągnika – 1 szt.
Tabela 1. Zaoferowany sprzęt
	Lp.
	Rodzaj zamawianego sprzętu
	Nazwa oferowanego sprzętu:
Model oraz ewentualne: wersja i nr katalogowy
	Producent oferowanego sprzętu:


	
	
	wypełnia Wykonawca:
	wypełnia Wykonawca:

	1
	cysterna do dostarczania wody pitnej na podwoziu przyczepy jednoosiowej z zaczepem do ciągnika
	
	



Tabela 2 Oferowane parametry 
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (wypełnia Wykonawca)

	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis
	Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania przez zaoferowany sprzęt parametrów i warunków wyspecyfikowanych przez Zamawiającego
Należy wpisać w każdym polu odpowiednio:
spełnia / nie spełnia 

	1
	cysterna do dostarczania wody pitnej na podwoziu przyczepy jednoosiowej z zaczepem do ciągnika prądotwórcze
	1 szt.
	rok produkcji 2026
	

	
	
	
	pojemność min. 4000 L maks. 5000 L
	

	
	
	
	zbiornik certyfikowany, posiadający atest PZH do spożywania wody
	

	
	
	
	materiał stal nierdzewna lub ocynkowany z zewnątrz i wewnątrz
	

	
	
	
	tylna belka z zaworami do czerpania wody
	

	
	
	
	homologacja dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych
	

	
	
	
	instalacja elektryczna-oświetleniowa zgodna z przepisami prawa o ruchu drogowym
	

	
	
	
	ręczny hamulec awaryjny
	

	
	
	
	napis WODA PITNA po obu stronach zbiornika
	

	
	
	
	drabinka umożliwiająca dostanie się do włazu
	

	
	
	
	Dokumenty:
1.	komplet dokumentów do rejestracji 
2.	atest higieniczny PZH potwierdzający, że cysterna jest dopuszczona do transportu i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sytuacjach awaryjnych
3.	świadectwo jakości zdrowotnej PZH 
4.	instrukcja obsługi, książka gwarancyjna
	



